## Data Iklim
| Kondisi Eksternal | [10 empty] | IC |  |  |  | LOAD DATA IKLIM EnergyPlus | [6 empty] | IC |  |  |  | LOAD DATA IKLIM EnergyPlus
| DATA PERMANEN | [10 empty] | FORMULA |  |  |  | HASIL SIMULASI: jika ada agen di ruang, syarat aktivitas berjalan: temperatur X, maka menghidupkan atau tidak | [6 empty] | FORMULA |  |  |  | HASIL SIMULASI: jika ada agen di ruang, syarat aktivitas berjalan: temperatur X, maka menghidupkan atau tidak
[16 empty] | DATA PERMANEN | [10 empty] | DATA PERMANEN
REKAPITULASI DATA IKLIM | [10 empty] | DATA PENGKONDISIAN IKLIM RUANG (AC) RUANG TIDUR UTAMA 1 (contoh) | [6 empty] | setiap orang menambah … degC | IF peralatan listrik di dalam ruang hidup, data dari sheet AO-ALL Heat Emission |  |  |  | DATA PENGKONDISIAN IKLIM RUANG (LAMPU) RUANG TAMU 1 (contoh)
NO. | NAMA RUANG | KODE RUANG | TANGGAL | WAKTU | T. EKSTERNAL (degC) | T. INTERNAL (degC) | KELEMBABAN EKSTERNAL | KELEMBABAN INTERNAL | ILUMINASI EKSTERNAL (Lux) | ILUMINASI INTERNAL (Lux) | NO. | NAMA RUANG | KODE RUANG | TANGGAL | WAKTU | SET T. AC (degC) | T. RUANG TERKINI (degC) | LAJU T. EFEK ORANG | LAJU T. EFEK SUMBER PANAS RUANG DALAM | ST. KONDISI AC | LAJU AWAL AC (degC) | T. RUANG TERKONDISI | NO. | NAMA RUANG | KODE RUANG | TANGGAL | WAKTU | ILUMINASI TERKINI (Lux) Daylighting | SET ILUMINASI LAMPU 1 (Lux) Artificial Lighting | SET ILUMINASI LAMPU 2 (Lux) Artificial Lighting | ST. SAKLAR 1 | ST. SAKLAR 2 | ILUMINASI RUANG (Lux)
| Ruang Halaman Depan 1 | RHD01 | [8 empty] | 1 | Ruang Tidur Utama 1 | RTU01 | 20/10/2020 | 1:00 | 23 | 24 | 2 | 0 | ON | -2 | #REF! | 1 | Ruang Tidur Utama 1 | RTU01 | 20/10/2020 | 1:00 | 0 | 150 |  | OFF |  | 0
| Ruang Garasi 1 | RGS01 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2:00 | 23 | 0 | 2 | 0 | ON | -2 | 23 | 2 |  |  |  | 2:00 | 0 | 150 |  | OFF |  | 0
| Ruang Teras 1 | RTS01 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 3:00 | 23 | 0 | 2 | 0 | ON | -2 | 23 | 3 |  |  |  | 3:00 | 0 | 150 |  | OFF |  | 0
| Ruang Tamu 1 | RTM01 | [8 empty] | 4 |  |  |  | 4:00 | 23 | 0 | 2 | 0 | ON | -2 | 23 | 4 |  |  |  | 4:00 | 0 | 150 |  | OFF |  | 0
| Ruang Keluarga 1 | RKG01 | [8 empty] | 5 |  |  |  | 5:00 | 23 | 0 | 2 | 0 | ON | -2 | 23 | 5 |  |  |  | 5:00 | 0 | 150 |  | OFF |  | 0
| Ruang Tidur Utama 1 | RTU01 | [8 empty] | 6 |  |  |  | 6:00 | 23 | 0 | 2 | 0 | OFF | 1.5 | 23 | 6 |  |  |  | 6:00 | 0 | 150 |  | OFF |  | 0
| Ruang Tidur Anak 1 | RTA01 | [8 empty] | 7 |  |  |  | 7:00 | 23 | 0 | 2 | 0 | OFF | 1.5 | 2 | 7 |  |  |  | 7:00 | 0 | 150 |  | OFF |  | 0
| Ruang Tidur Utama 2 | RTU02 | [8 empty] | 8 |  |  |  | 8:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | OFF | 1.5 | 0 | 8 |  |  |  | 8:00 | 0 | 150 |  | OFF |  | 0
| Ruang Kamar Mandi 1 | RKM01 | [8 empty] | 9 |  |  |  | 9:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | OFF | 1.5 | 0 | 9 |  |  |  | 9:00 | 0 | 150 |  | OFF |  | 0
| Ruang Koridor 1 | RKD01 | [8 empty] | 10 |  |  |  | 10:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | OFF | 1.5 | 0 | 10 |  |  |  | 10:00 | 0 | 150 |  | OFF |  | 0
| Ruang Gudang 1 | RGD01 | [8 empty] | 11 |  |  |  | 11:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | OFF | 1.5 | 0 | 11 |  |  |  | 11:00 | 0 | 150 |  | OFF |  | 0
| Ruang Makan 1 | RMK01 | [8 empty] | 12 |  |  |  | 12:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | OFF | 1.5 | 0 | 12 |  |  |  | 12:00 | 0 | 150 |  | OFF |  | 0
| Ruang Dapur 1 | RDP01 | [8 empty] | 13 |  |  |  | 13:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | OFF | 1.5 | 0 | 13 |  |  |  | 13:00 | 0 | 150 |  | OFF |  | 0
| Ruang Cuci 1 | RCC01 | [8 empty] | 14 |  |  |  | 14:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | OFF | 1.5 | 0 | 14 |  |  |  | 14:00 | 0 | 150 |  | OFF |  | 0
[11 empty] | 15 |  |  |  | 15:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | OFF | 1.5 | 0 | 15 |  |  |  | 15:00 | 0 | 150 |  | OFF |  | 0
[11 empty] | 16 |  |  |  | 16:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | OFF | 1.5 | 0 | 16 |  |  |  | 16:00 | 0 | 150 |  | OFF |  | 0
[11 empty] | 17 |  |  |  | 17:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | OFF | 1.5 | 0 | 17 |  |  |  | 17:00 | 0 | 150 |  | OFF |  | 0
[11 empty] | 18 |  |  |  | 18:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | OFF | 1.5 | 0 | 18 |  |  |  | 18:00 | 0 | 150 |  | OFF |  | 0
[11 empty] | 19 |  |  |  | 19:00 | 23 | 0 | 2 | 0 | OFF | 1.5 | 2 | 19 |  |  |  | 19:00 | 0 | 150 |  | OFF |  | 0
[11 empty] | 20 |  |  |  | 20:00 | 23 | 0 | 2 | 0 | ON | -2 | 2 | 20 |  |  |  | 20:00 | 0 | 150 |  | OFF |  | 0
[11 empty] | 21 |  |  |  | 21:00 | 23 | 0 | 2 | 0 | ON | -2 | 23 | 21 |  |  |  | 21:00 | 0 | 150 |  | OFF |  | 0
[11 empty] | 22 |  |  |  | 22:00 | 23 | 0 | 2 | 0 | ON | -2 | 23 | 22 |  |  |  | 22:00 | 0 | 150 |  | OFF |  | 0
[11 empty] | 23 |  |  |  | 23:00 | 23 | 0 | 2 | 0 | ON | -2 | 23 | 23 |  |  |  | 23:00 | 0 | 150 |  | OFF |  | 0
[11 empty] | 24 |  |  |  | 24:00 | 23 | 0 | 2 | 0 | ON | -2 | 23 | 24 |  |  |  | 24:00 | 0 | 150 |  | OFF |  | 0